## CAGT Aria III M903 Template
CAGT Aria III (M903) | Channel | FLUOROCHROME | DETECTOR | LP | BP | ANTIBODY | COMMENT
375 or 405 nm EX | UV450/V450 | BV421, V450, Pacific Blue, Fixable Viability Stain 450, Cascade Blue, Sytox Blue, AlexaFluor 405, AF350, DAPI, Hoechst | B |  | 450/50
375 nm/ 36mW | UV530/V530 | AmCyan, BV510, Pacific Orange, PI | A | 502 | 530/30
13mW | B530 | FITC, GFP, Sytox Green, Alexa Fluor 488 | E | 502 | 530/30
| B576 | PE, DsRed | D | 556 | 576/26
| B610 | PE-Texas, PI | C | 595 | 610/20
| B695 | PerCP-Cy5.5, CyChrome | B | 655 | 695/40
| B780 | PE-Cy7 | A | 735 | 780/60
633 nm EX | R660 | Alexa Fluor 647, APC, TO-PRO-3, Cy5, Sytox Red | B |  | 660/20
11mW | R780 | APC-H7, APC-Cy7, Fixable Viability Stain 780, AlexaFluor 750 | A | 735 | 780/60