## LSR Larry M902 Template
LSRII Larry | Channel | FLUOROCHROME | DETECTOR | LP | BP | ANTIBODY | COMMENT
355nm EX | UV379 | BUV395 | C |  | 379/28
495mW | UV450 | DAPI/Hoechst Blue/Indo-1 | B | 410 | 450/50
| UV650LP | Hoeschst Red, BUV737 or PI | A | 635 | 650LP
488 nm EX | SSC | SSC | E |  | 488/10
20mW | B530 | FITC, GFP, Sytox Green, Alexa Fluor 488 | D | 505 | 530/30
| B575 | PE | C | 550 | 575/26
| B695 | PerCP-Cy5.5, CyChrome | B | 685 | 695/40
| B780 | PE-Cy7 | A | 735 | 780/60
633 nm EX | R660 | Alexa Fluor 647, APC, TO-PRO-3, Fixable Viability Stain 700, Cy5, Sytox Red | C |  | 660/20
17mW | R730 | APC-R700, Alexa Fluor 700,Fixable Viability Stain 700, DRAQ5 | B | 685 | 730/45
| R780 | APC-H7, APC-Cy7 or Fixable Viability Stain 780, AF750 | A | 735 | 780/60
404 nm EX | V440 | Pacific Blue, BV 421 | D |  | 440/40
100mW | V530 | AmCyan, BV510 | C | 505 | 530/30
| V610 | Qdot 605, BV 605 | B | 595 | 610/20
| V670 | Alexa 680, BV 650 | A | 630 | 670/30