## Aria II T105 Template
Aria II (T105) | Channel | FLUOROCHROME | DETECTOR | LP | BP | ANTIBODY | COMMENT
355nm EX | UV450 | DAPI/Hoechst Blue/Indo-1 | B |  | 450/50
110mW | UV530 | Pacific Orange, PI | A | 505 | 530/30
488 nm EX | FSC-PMT | FSC-PMT | D
50mW | SSC | SSC | C |  | 488/10
| B530 | FITC, GFP, Sytox Green, Alexa Fluor 488 | B | 505 | 530/30
| B675 | PerCP, CFSE, PI | A | 670 | 675/20
561 nm EX | YG585 | PE, DsRed, Cy3, TdTomato | E | 570 | 585/15
50mW | YG610 | PE-Texas Red, AlexaFluor 594, mCherry | D | 600 | 610/20
| YG660 | PE-Cy5, 7-AAD | C | 635 | 660/20
| YG710 | PE-Cy5.5 | B | 685 | 710/50
| YG780 | PE-Cy7 | A | 755 | 780/60
639 nm EX | R660 | Alexa Fluor 647, APC, TO-PRO-3, Cy5, Sytox Red | C |  | 660/20
40mW | R730 | APC-R700, Alexa Fluor 700,Fixable Viability Stain 700, Cy5.5, DRAQ5 | B | 690 | 730/45
| R780 | APC-H7, APC-Cy7, Fixable Viability Stain 780, AlexaFluor 750 | A | 755 | 780/60
405 nm EX | V450 | BV421, V450, Pacific Blue, Fixable Viability Stain 450, Cascade Blue, Sytox Blue, AlexaFluor 405, | C |  | 450/50
100mW | V525 | BV480, BV510, V500, AmCyan or Fixable Viability Stain 510 | B | 505 | 525/50
| V670 | Qdot655 | A | 630 | 670/30