## Fortessa T103 Template
LSR Fortessa T103 | Channel | FLUOROCHROME | DETECTOR | LP | BP | ANTIBODY | COMMENT
355nm EX | UV450 | DAPI/Hoechst Blue | B | 410 | 450/50
60mW | UV652LP | BUV805, BUV737 or BUV661 | A | 650 | 652LP
488 nm EX | FSC-PMT | FSC-PMT | D
100mW | SSC | SSC | C |  | 488/10
| B525 | FITC, GFP, Sytox Green, Alexa Fluor 488 | B | 505 | 525/50
| B710 | PerCP-Cy5.5 | A | 690 | 710/50
561 nm EX | YG582 | PE, DsRed, Cy3, TdTomato | D |  | 582/15
50mW | YG610 | PE-Texas Red, AlexaFluor 594, mCherry | C | 600 | 610/20
| YG670 | Pe-Cy5, 7-AAD | B | 640 | 670/30
| YG780 | PE-Cy7 | A | 750 | 780/60
640 nm EX | R670 | Alexa Fluor 647, APC, TO-PRO-3, Fixable Viability Stain 700, Cy5, Sytox Red | C |  | 670/30
40mW | R730 | APC-R700, Alexa Fluor 700,Fixable Viability Stain 700, Cy5.5, DRAQ5 | B | 690 | 730/45
| R780 | APC-H7, APC-Cy7, Fixable Viability Stain 780, AlexaFluor 750 | A | 750 | 780/60
406 nm EX | V450 | BV421, V450, Pacific Blue, Fixable Viability Stain 450, Cascade Blue, Sytox Blue, AlexaFluor 405, | F |  | 450/50
100mW | V525 | BV480, BV510, V500, AmCyan or Fixable Viability Stain 510 | E | 505 | 525/50
| V610 | Fixable Viability Stain 575V, BV605 | D | 595 | 610/20
| V670 | BV650, Qdot 655 | C | 630 | 670/30
| V711 | BV711 | B | 690 | 710/50
| V780 | BV786 | A | 750 | 780/60